聊城市疾病预防控制中心

中央空调制热设备维修服务采购项目询价公告

根据《政府采购法》《政府采购法实施条例》《聊城市疾病预防控制中心采购管理办法》等相关规定，聊城市疾病预防控制中心拟进行“聊城市疾病预防控制中心中央空调制热设备维修服务采购项目”询价采购，欢迎符合条件的供应商参加，具体采购事宜如下：

1. 采购单位：聊城市疾病预防控制中心
2. 采购方式：询价

三、采购原则

“聊城市疾病预防控制中心中央空调制热设备维修服务采购项目”本着公开、公平、公正和互相信任、互利互惠的原则，由采购小组通过询价的方式择优遴选优秀供应商。项目落实政府采购政策需满足的要求：财库【2020】46 号、工信部联企业【2011】300号、财库【2014】68号、财库【2017】141号、鲁财库【2019】39号、鲁财库【2007】32号等。

1. 采购内容

本项目预算98000元。详情见附件1：聊城市疾病预防控制中心中央空调制热设备维修服务采购项目询价单（点击链接可直接下载）

五、供应商应具备的条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、在中华人民共和国境内合法注册，具有良好的企业信誉，并且在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力和经验；

3、合同签定后,乙方须确保在7日内完成维修。

六、报名方式与时间

填写《询价单》（见附件），签字并盖章后将询价单及营业执照电子版发送至邮箱或将询价单原件和营业执照复印件寄送至采购单位（发送邮件后请电话告知）。

时间：2023年11月20日—2023年11月24日

联系人：衣厚举

联系电话：0635-8535700

邮箱：[lcsjkzxbgs@lc.shandong.cn](mailto:lcsjkzxbgs@lc.shandong.cn)

地址：聊城市湖南路2号

1. 本次集中采购的最终解释权为聊城市疾病预防控制中心采购小组。

附件1：聊城市疾病预防控制中心中央空调制热设备维修服务采购项目询价单

聊城市疾病预防控制中心

2023年11月17日

聊城市疾病预防控制中心中央空调制热设备维修服务采购项目询价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **采购名称** | **规格/型号/要求** | **数量** | **单价** | **价格** | **备注** |
| 板式换热器 | 换热面积20平方，板片厚度0.6mm材质316L，脚垫材质为三元乙丙 | 1/个 |  |  |  |
| 冷冻水泵 | 流量:93~120m3/h;扬程:44~37m;功率:18.5KW | 1/个 |  |  |  |
| 变频电子除垢仪 | DN200 | 1/个 |  |  |  |
| 法兰蜗轮蝶阀 | DN200 | 2/个 |  |  |  |
| 法兰蜗轮蝶阀 | DN100 | 4/个 |  |  |  |
| 对夹式蝶阀 | DN150 | 6/个 |  |  |  |
| 法兰蜗轮蝶阀 | DN125 | 2/个 |  |  |  |
| 无缝钢管 | DN200，壁厚6mm | 18/米 |  |  |  |
| 无缝钢管 | DN125，壁厚5mm | 6/米 |  |  |  |
| 无缝钢管 | DN100,壁厚4.5mm | 10/米 |  |  |  |
| 保温内套 | 3cm橡塑棉，外包PVP板 | 1/个 |  |  |  |
| 不锈钢软化水箱 | 尺寸1.5\*1.5\*1.5米 | 1/个 |  |  |  |
| 全自动软化水器流量型 | 4T/h | 1/个 |  |  |  |
| 压力表 | 0-16公斤 | 6/个 |  |  |  |
| 温度计 | 0-150℃ | 6/个 |  |  |  |
| 其他 | 附材、人工 | 1/批 |  |  |  |
| **合计金额（元）** | | **大写: 整 ￥：元** | | | |
| **供应商** |  | | | | |
| **联系人/电话** | **联系人: 电话;** | | | | |

**备注：1、合计金额包含货品、运费、安装、维修、调试、税金等所有费用。**

1. **合计金额上加盖公司公章。**

询价人1. 2. 3. 4. 5.

年 月 日